## Simulador
Simulador | Modificar valores únicamente en la columna G (N/F), que representa número de equipos, instalaciones o fracciónes de pacientes, dosímetros personales o desplazamientos
| Tipo de tarea |  | Tiempo (horas) |  |  | N/F | Tiempo (horas)
|  |  | R | T | A |  | R | T | A
Controles de calidad | Acelerador | Monoenergético | 703 | 726 | 11.6 | 1 | 703 | 726 | 11.6
|  | Multienergético | 1135 | 818 | 11.6 | 1 | 1135 | 818 | 11.6
|  | Con técnicas especiales (por técnica) | 20 | 20 | 1.1 | 1 | 20 | 20 | 1.1
| Planificadores de tratamiento |  | 199 | 286 | 5.56 | 2 | 398 | 572 | 11.12
| Equipos de rayos X | Simples | 14 | 20.6 | 4 | 20 | 280 | 412 | 80
|  | Medios | 15.5 | 21.6 | 4.1 | 20 | 310 | 432 | 82
|  | Complejos | 17 | 22.6 | 4.1 | 10 | 170 | 226 | 41
| CAE sistemas digitales |  | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
| Detector de panel plano |  | 4 | 3 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0
| Cone beam CT |  | 14.5 | 19.8 | 4 | 1 | 14.5 | 19.8 | 4
| CR |  | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4
| Monitores de diagnóstico |  | 1 | 1 | 0.5 | 15 | 15 | 15 | 15
| Equipos de medida | Simples | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Medios | 5.8 | 5.9 | 2.6 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Complejos | 14.9 | 26.2 | 13.05 | 7 | 7 | 7 | 7
| Gammacámaras | SPECT | 370.8 | 290.5 | 40.8 | 1 | 370.8 | 290.5 | 40.8
|  | SPECT+CT | 378.7 | 327.5 | 67.3 | 1 | 378.7 | 327.5 | 67.3
| PET | Normal | 395.7 | 315.5 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CT | 436.9 | 385.5 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Terapia metabólica (por cada 100 pacientes) | Paciente ingresado | 575 | 325 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Paciente ambulatorio | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dosimetría clínica (por cada 100) | Simple |  | 100 | 200 | 10 | 3 | 300 | 600 | 30
| Complejo |  | 160 | 470 | 10 | 2 | 320 | 940 | 20
| IMRT, ICT, SBRT o braquiterapia |  | 640 | 630 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Braquiterapia prostática o irradiación total con electrones |  | 500 | 400 | 10 | 0.2 | 100 | 80 | 2
Protección Radiológica | Gestión instalaciones radiactivas |  | 179.53 | 288.05 | 16.34 | 3 | 3 | 3 | 3
| Vigilancia dosimétrica TE (personal, rotatoria y área) (por cada 400) |  | 24 | 36 | 600 | 1 | 24 | 36 | 600
| Gestión SRPR |  | 616 | 100 | 100 | 1 | 616 | 100 | 100
| Docencia general |  | 390.5 | 56.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Formación de residentes |  | 650 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desplazamientos (por cada 100 km) |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | [5 empty] | 5226 | 5676.8 | 1156.52
| Investigación y autoformación | [5 empty] | 5800.86 | 6142.2976 | 1251.3546
| Sustitución por vacaciones | [5 empty] | 6293.9331 | 6664.3929 | 1357.7198
| NÚMERO DE TRABAJADORES (1540 h/año) | [5 empty] | 4.087 | 4.3275 | 0.88164
| NÚMERO DE TRABAJADORES (1650 h/año) | [5 empty] | 3.8145 | 4.039 | 0.82286